## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I.
|  |  | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de São João do Piauí - PI | SINAPI - 06/2021 - Piauí ORSE - 04/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 03/2021 - São Paulo |  |  | 26,98% |  |  | 8.167% |  | 978.717
PLANILHA - REAJUSTE DO CONTRATO 86/2022 | [11 empty] | 1058.65
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit Reajustado | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | [5 empty] | 244914.69
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1.1 | COMP1 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO - CREA -PI | und | 1 | 168.61 | 182.38 | 231.58 | 231.58
1.1.2 | COMP2 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 10 | 11879.81 | 12850.04 | 16316.98 | 163169.8
1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.2.1 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 9 | 708.9 | 766.79 | 973.66 | 8762.94
1.2.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m² | 9 | 570.43 | 617.01 | 783.47 | 7051.23
1.2.3 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 402.39 | 435.25 | 552.68 | 8290.2
1.2.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 9 | 645.66 | 698.39 | 886.81 | 7981.29
1.2.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM CHAPA METÁLICA | m² | 99.66 | 69.2 | 74.85 | 95.04 | 9471.68
1.2.7 | 73992/1 | Próprio | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 206.09 | 9.87 | 10.67 | 13.54 | 2790.45
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.3.1 | 98519 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m² | 296.75 | 1.25 | 1.35 | 1.71 | 507.44
1.3.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 61.68 | 32.99 | 35.68 | 45.3 | 2794.1
1.3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 40.32 | 5.41 | 5.85 | 7.42 | 299.17
1.3.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 19.12 | 20.11 | 21.75 | 27.61 | 527.9
1.3.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 464.55 | 1.07 | 1.15 | 1.46 | 678.24
1.3.6 | COMP3 | Próprio | RETIRADA DE DIVISÓRIA DE GRANITO | M² | 20.23 | 29.35 | 31.74 | 40.3 | 815.26
1.3.7 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 52.12 | 14.01 | 15.15 | 19.23 | 1002.26
1.3.8 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 14.88 | 87.19 | 94.31 | 119.75 | 1781.88
1.3.9 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 6.2 | 354.91 | 383.89 | 487.46 | 3022.25
1.3.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 18 | 7.16 | 7.74 | 9.82 | 176.76
1.3.11 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 35 | 5.22 | 5.64 | 7.16 | 250.6
1.3.12 | C1065 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 116.33 | 19.94 | 21.56 | 27.37 | 3183.95
1.3.13 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | m² | 270.52 | 18.52 | 20.03 | 25.43 | 6879.32
1.3.14 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 111.15 | 2.15 | 2.32 | 2.94 | 326.78
1.3.15 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 111.15 | 13.68 | 14.79 | 18.78 | 2087.39
1.3.16 | C3041 | SEINFRA | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL | m² | 41.18 | 8.54 | 9.23 | 11.72 | 482.62
1.3.17 | 8387 | ORSE | RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO | m² | 2.32 | 15.07 | 16.3 | 20.69 | 48
1.3.18 | 4715 | ORSE | Remoção de vidro temperado | m² | 4.4 | 10.17 | 11 | 13.96 | 61.42
1.3.19 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 30 | 0.75 | 0.81 | 1.02 | 30.6
1.3.20 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 35 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 18.2
1.3.21 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 450 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 234
1.3.22 | C1048 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO D=60 CM | m³ | 0.42 | 284.8 | 308.05 | 391.16 | 164.28
1.3.23 | 72898 | Próprio | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 209.89 | 3.02 | 3.26 | 4.13 | 866.84
1.3.24 | 72900 | Próprio | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 209.89 | 4.01 | 4.33 | 5.49 | 1152.29
1.3.25 | 5029 | ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO | un | 3 | 156.24 | 169 | 214.59 | 643.77
1.3.26 | COMP4 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | kg | 6984.8 | 0.76 | 0.82 | 1.04 | 7264.19
1.3.27 | COMP5 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO DE BORRACHA (RAMPA) | m² | 34.29 | 4.15 | 4.48 | 5.68 | 194.76
1.3.28 | C1076 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO | M | 20.8 | 18.52 | 20.03 | 25.43 | 528.94
1.5 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.6 | 231.03 | 249.89 | 317.31 | 1142.31
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 30148.51
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 174.57 | 58.04 | 62.78 | 79.71 | 13914.97
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 23.7 | 76.15 | 82.36 | 104.58 | 2478.54
2.3 | C0095 | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | m² | 89.92 | 21.42 | 23.16 | 29.4 | 2643.64
2.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 156.52 | 30.22 | 32.68 | 41.49 | 6494.01
2.5 | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | 32.72 | 66.62 | 72.06 | 91.5 | 2993.88
2.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3XKM | 605.33 | 1.56 | 1.68 | 2.13 | 1289.35
2.7 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 60.53 | 4.03 | 4.35 | 5.52 | 334.12
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 95105.05
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 165.76 | 19.13 | 20.69 | 26.27 | 4354.51
3.2 | 87501 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 56.88 | 106.54 | 115.24 | 146.33 | 8323.25
3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 37.8 | 289.53 | 313.17 | 397.66 | 15031.54
3.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM | KG | 58.6 | 12.52 | 13.54 | 17.19 | 1007.33
3.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 514 | 11.71 | 12.66 | 16.07 | 8259.98
3.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | KG | 627.7 | 10.48 | 11.33 | 14.38 | 9026.32
3.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | KG | 381 | 8.86 | 9.58 | 12.16 | 4632.96
3.8 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 348.6 | 8.4 | 9.08 | 11.52 | 4015.87
3.9 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM | KG | 169.9 | 9.37 | 10.13 | 12.86 | 2184.91
3.10 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 236.6 | 13.32 | 14.4 | 18.28 | 4325.04
3.11 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 109.87 | 89.44 | 96.74 | 122.84 | 13496.43
3.12 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 189.45 | 44.83 | 48.49 | 61.57 | 11664.43
3.13 | 74106/001 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 367.82 | 8.74 | 9.45 | 11.99 | 4410.16
3.14 | 74157/004 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 37.8 | 84.23 | 91.1 | 115.67 | 4372.32
4 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 172401.68
4.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 44.45 | 303.27 | 328.03 | 416.53 | 18514.75
4.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM | KG | 36 | 12.55 | 13.57 | 17.23 | 620.28
4.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 788.4 | 11.72 | 12.67 | 16.08 | 12677.47
4.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM | KG | 794 | 10.44 | 11.29 | 14.33 | 11378.02
4.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM | KG | 336.5 | 8.77 | 9.48 | 12.03 | 4048.09
4.6 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -MONTAGEM | KG | 241.9 | 8.27 | 8.94 | 11.35 | 2745.56
4.7 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM | KG | 320.4 | 9.2 | 9.95 | 12.63 | 4046.65
4.8 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 700.3 | 13.35 | 14.44 | 18.33 | 12836.49
4.9 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 31.3 | 12.44 | 13.45 | 17.07 | 534.29
4.10 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM | KG | 26.9 | 10.31 | 11.15 | 14.15 | 380.63
4.11 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES | m² | 223.31 | 26.15 | 28.28 | 35.9 | 8016.82
4.12 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 379.84 | 35.31 | 38.19 | 48.49 | 18418.44
4.13 | 101983 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | m² | 20.07 | 100.58 | 108.79 | 138.14 | 2772.46
4.14 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 44.45 | 131.44 | 142.17 | 180.52 | 8024.11
4.15 | 74141/3 | Próprio | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 237.76 | 133.51 | 144.41 | 183.37 | 43598.05
4.16 | 74202/1 | Próprio | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 133.17 | 91.89 | 99.39 | 126.2 | 16806.05
4.17 | 68328 | Próprio | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 46.2 | 10.17 | 11 | 13.96 | 644.95
4.18 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 74.6 | 37.65 | 40.72 | 51.7 | 3856.82
4.19 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 48.7 | 37.11 | 40.14 | 50.96 | 2481.75
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 97965.89
5.1 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 878.55 | 63.5 | 68.68 | 87.2 | 76609.56
5.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 39.3 | 63.43 | 68.61 | 87.12 | 3423.81
5.3 | 11743 | ORSE | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO CEARÁ | m² | 19.08 | 684.29 | 740.17 | 939.86 | 17932.52
6 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 94547.43
6.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 46.9 | 518.8 | 561.17 | 712.57 | 33419.53
6.2 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 611.12 | 661.03 | 839.37 | 23502.36
6.3 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 34 | 73.28 | 79.26 | 100.64 | 3421.76
6.4 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 592.62 | 641.01 | 813.95 | 4883.7
6.5 | 7766 | ORSE | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS, BARRA DE INOX E CHAPA ANTI IMPACTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 892.6 | 965.49 | 1225.97 | 4903.88
6.6 | 8800 | ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0.70 X 2.10M, REVESTIDA COM FORMICA (INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS) | un | 1 | 751.93 | 813.34 | 1032.77 | 1032.77
6.7 | COMP6 | Próprio | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE ABRIR, LISA, SEMI-ÔCA 1.00 X 2.10M, REVESTIDA COM FORMICA (INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS) | und | 1 | 997.66 | 1079.14 | 1370.29 | 1370.29
6.8 | 73932/001 | Próprio | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 5.7 | 381.46 | 412.61 | 523.93 | 2986.4
6.9 | C4729 | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24.96 | 183.08 | 198.03 | 251.45 | 6276.19
6.10 | 1875 | ORSE | TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS | un | 2 | 353.96 | 382.86 | 486.15 | 972.3
6.11 | 74100/001 | Próprio | PORTAO DE FERRO COM VARA 3/4", COM REQUADRO INCLUSIVE VIDRO DE 8MM | m² | 3.36 | 533.64 | 577.22 | 732.95 | 2462.71
6.12 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.84 | 528.22 | 571.36 | 725.51 | 9315.54
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 92531.15
7.1 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 2 | 1259.31 | 1362.15 | 1729.65 | 3459.3
7.2 | 73970/002 | Próprio | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | kg | 200.9 | 7.91 | 8.55 | 10.85 | 2179.76
7.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 245.23 | 33.06 | 35.76 | 45.4 | 11133.44
7.4 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 245.23 | 159.94 | 173 | 219.67 | 53869.67
7.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 77.05 | 35.12 | 37.98 | 48.22 | 3715.35
7.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 17.75 | 112.54 | 121.73 | 154.57 | 2743.61
7.7 | 9077 | ORSE | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | m | 8.75 | 75.75 | 81.93 | 104.03 | 910.26
7.8 | 71623 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 94.23 | 25.59 | 27.67 | 35.13 | 3310.29
7.9 | COMP7 | Próprio | CALHA EM CONCRETO C=1,00M | m | 30.83 | 264.72 | 286.34 | 363.59 | 11209.47
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 118985.15
8.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 1661.22 | 2.58 | 2.79 | 3.54 | 5880.71
8.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 431.6 | 5.5 | 5.94 | 7.54 | 3254.26
8.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 1153.31 | 23 | 24.87 | 31.57 | 36409.99
8.4 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 17.11 | 21.35 | 23.09 | 29.31 | 501.49
8.5 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 431.6 | 35.84 | 38.76 | 49.21 | 21239.03
8.6 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 358.11 | 22.18 | 23.99 | 30.46 | 10908.03
8.7 | 87268 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 346.91 | 51.75 | 55.97 | 71.07 | 24654.89
8.8 | COMP8 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA DE MDF CARVALHO AVELÃ E=9 MM | m² | 98.69 | 64.64 | 69.91 | 88.77 | 8760.71
8.9 | 5057 | ORSE | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 16.24 | 330.69 | 357.69 | 454.19 | 7376.04
9 |  |  | PISOS | [5 empty] | 186233.18
9.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO APLICADO EM PISOS | m³ | 23.52 | 367.58 | 397.6 | 504.87 | 11874.54
9.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 766.56 | 28.62 | 30.95 | 39.3 | 30125.8
9.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | m² | 661.5 | 108.64 | 117.51 | 149.21 | 98702.41
9.4 | 00004786 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 11.33 | 63.42 | 68.59 | 87.09 | 986.72
9.5 | 9087 | ORSE | RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO | m | 470.74 | 14.67 | 15.86 | 20.13 | 9475.99
9.6 | 5014 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA BEAULIEU E=7MM OU SIMILAR | m² | 93.06 | 90.98 | 98.41 | 124.96 | 11628.77
9.7 | 7563 | ORSE | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS (ESCADA) | m² | 14.9 | 280.22 | 303.1 | 384.87 | 5734.56
9.8 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 11.85 | 41.28 | 44.65 | 56.69 | 671.77
9.9 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | m² | 58.5 | 81.64 | 88.3 | 112.12 | 6559.02
9.10 | 3212 | ORSE | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 1.19 | 39.5 | 42.72 | 54.24 | 64.54
9.11 | 7323 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 17 | 305.08 | 329.99 | 419.02 | 7123.34
9.12 | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 36 | 66.46 | 71.88 | 91.27 | 3285.72
10 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 89746.97
10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1302.42 | 1.51 | 1.63 | 2.06 | 2682.98
10.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 777.89 | 1.77 | 1.91 | 2.42 | 1882.49
10.3 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | m² | 417.65 | 1.62 | 1.75 | 2.22 | 927.18
10.4 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1142.85 | 9.47 | 10.24 | 13 | 14857.05
10.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 777.89 | 17.34 | 18.75 | 23.8 | 18513.78
10.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 2387.75 | 8.33 | 9.01 | 11.44 | 27315.86
10.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 777.89 | 9.57 | 10.35 | 13.14 | 10221.47
10.8 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR | m² | 417.65 | 10.77 | 11.64 | 14.78 | 6172.86
10.9 | 73924/002 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 259.62 | 20.12 | 21.76 | 27.63 | 7173.3
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 13317.48
11.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 13.78 | 14.9 | 18.92 | 946
11.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 19.75 | 21.36 | 27.12 | 1627.2
11.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 10.92 | 11.81 | 14.99 | 179.88
11.4 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 5.55 | 6 | 7.61 | 144.59
11.5 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 7.77 | 8.4 | 10.66 | 138.58
11.6 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7.79 | 8.42 | 10.69 | 21.38
11.7 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 10.74 | 11.61 | 14.74 | 530.64
11.8 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 15.54 | 16.8 | 21.33 | 106.65
11.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 7.78 | 8.41 | 10.67 | 245.41
11.10 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 11.53 | 12.47 | 15.83 | 94.98
11.11 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12.3 | 13.3 | 16.88 | 50.64
11.12 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 4.18 | 4.52 | 5.73 | 97.41
11.13 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 5.85 | 6.32 | 8.02 | 120.3
11.14 | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 5.94 | 6.42 | 8.15 | 24.45
11.15 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.09 | 3.34 | 4.24 | 4.24
11.16 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 5.77 | 6.24 | 7.92 | 102.96
11.17 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 4.26 | 4.6 | 5.84 | 81.76
11.18 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 7.79 | 8.42 | 10.69 | 42.76
11.19 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.88 | 6.36 | 8.07 | 8.07
11.20 | 9502 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 18 | 177.52 | 192.01 | 243.81 | 4388.58
11.21 | 1356 | ORSE | PLUG DE PVC ROSCAVEL DN 1/2 | un | 22 | 3.7 | 4 | 5.07 | 111.54
11.22 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 79.91 | 86.43 | 109.74 | 329.22
11.23 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 59.25 | 64.08 | 81.36 | 81.36
11.24 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 110.21 | 119.21 | 151.37 | 1967.81
11.25 | 00000734 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 HP - FORNECIMENTO | UN | 1 | 1038.71 | 1123.54 | 1426.67 | 1426.67
11.26 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 40 | 8.09 | 8.75 | 11.11 | 444.4
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 17756.96
12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 12 | 12.47 | 13.48 | 17.11 | 205.32
12.2 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | M | 50 | 8.26 | 8.93 | 11.33 | 566.5
12.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 130 | 36.11 | 39.05 | 49.58 | 6445.4
12.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 5 | 4.66 | 5.04 | 6.39 | 31.95
12.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 13 | 7.59 | 8.2 | 10.41 | 135.33
12.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 22 | 6.46 | 6.98 | 8.86 | 194.92
12.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 15 | 7.17 | 7.75 | 9.84 | 147.6
12.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 19 | 16.12 | 17.43 | 22.13 | 420.47
12.9 | 1562 | ORSE | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 9 | 30.62 | 33.12 | 42.05 | 378.45
12.10 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 2 | 10.09 | 10.91 | 13.85 | 27.7
12.11 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 3 | 22.1 | 23.9 | 30.34 | 91.02
12.12 | 1661 | ORSE | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 29.93 | 32.37 | 41.1 | 411
12.13 | 74166/001 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 293.73 | 317.71 | 403.42 | 6858.14
12.14 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 16 | 38.08 | 41.19 | 52.3 | 836.8
12.15 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 9 | 3.97 | 4.29 | 5.44 | 48.96
12.16 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 7 | 6 | 6.49 | 8.24 | 57.68
12.17 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11 | 12.48 | 13.49 | 17.12 | 188.32
12.18 | C4824 | SEINFRA | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 7 | 17.24 | 18.64 | 23.66 | 165.62
12.19 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 40 | 8.09 | 8.75 | 11.11 | 444.4
12.20 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 2 | 36.91 | 39.92 | 50.69 | 101.38
13 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9591.31
13.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 160 | 29.57 | 31.98 | 40.6 | 6496
13.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 23 | 27.56 | 29.81 | 37.85 | 870.55
13.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 8 | 22.01 | 23.8 | 30.22 | 241.76
13.4 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 17 | 23.03 | 24.91 | 31.63 | 537.71
13.5 | COMP9 | Próprio | CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METALICA | und | 5 | 89.2 | 96.48 | 122.51 | 612.55
13.6 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 20 | 8.09 | 8.75 | 11.11 | 222.2
13.7 | 4283 | ORSE | GRELHA FLEXIVEL ANTIENTUPIMENTO 100MM | un | 12 | 30.9 | 33.42 | 42.43 | 509.16
13.8 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 2 | 36.91 | 39.92 | 50.69 | 101.38
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 240466.16
14.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 | 6.19 | 6.69 | 8.49 | 1273.5
14.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 7.03 | 7.6 | 9.65 | 386
14.3 | 708 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100 MM EM CHAPA GALVANIZADA | un | 7 | 41.01 | 44.35 | 56.31 | 394.17
14.4 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 510 | 8.22 | 8.89 | 11.28 | 5752.8
14.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 700 | 7.29 | 7.88 | 10 | 7000
14.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 160 | 17.52 | 18.95 | 24.06 | 3849.6
14.7 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 27.45 | 29.69 | 37.7 | 754
14.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160 | 53.02 | 57.35 | 72.82 | 11651.2
14.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7180 | 2.87 | 3.1 | 3.93 | 28217.4
14.10 | 4179 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 133.9 | 9.77 | 10.56 | 13.4 | 1794.26
14.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 520 | 4.72 | 5.1 | 6.47 | 3364.4
14.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 16.62 | 17.97 | 22.81 | 958.02
14.13 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 26.31 | 28.45 | 36.12 | 144.48
14.14 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 35.99 | 38.92 | 49.42 | 148.26
14.15 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 34.84 | 37.68 | 47.84 | 574.08
14.16 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 | 17.58 | 19.01 | 24.13 | 1737.36
14.17 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 179 | 28.21 | 30.51 | 38.74 | 6934.46
14.18 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 21.27 | 23 | 29.2 | 146
14.19 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 59.44 | 64.29 | 81.63 | 244.89
14.20 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 63.59 | 68.78 | 87.33 | 436.65
14.21 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 69.03 | 74.66 | 94.8 | 474
14.22 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 112.8 | 122.01 | 154.92 | 309.84
14.23 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 112.8 | 122.01 | 154.92 | 154.92
14.24 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 312.7 | 338.23 | 429.48 | 1288.44
14.25 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A a 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 112.8 | 122.01 | 154.92 | 309.84
14.26 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 10.62 | 11.48 | 14.57 | 58.28
14.27 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 9.72 | 10.51 | 13.34 | 506.92
14.28 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.72 | 10.51 | 13.34 | 13.34
14.29 | 7996 | ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | un | 1 | 116.13 | 125.61 | 159.49 | 159.49
14.30 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1200 | 8.95 | 9.68 | 12.29 | 14748
14.31 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1700 | 6.83 | 7.38 | 9.37 | 15929
14.32 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 11.06 | 11.96 | 15.18 | 607.2
14.33 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 9.48 | 10.25 | 13.01 | 156.12
14.34 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32 | 13.91 | 15.04 | 19.09 | 610.88
14.35 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 19.31 | 20.88 | 26.51 | 477.18
14.36 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 6.46 | 6.98 | 8.86 | 159.48
14.37 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 35.48 | 38.37 | 48.72 | 1461.6
14.38 | 97882 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM FUNDO BRITA E COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 2 | 119.46 | 129.21 | 164.07 | 328.14
14.39 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 59.24 | 64.07 | 81.35 | 2684.55
14.40 | 539 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LEDS TUBULARES 20 W, COMPLETA | un | 119 | 165.68 | 179.21 | 227.56 | 27079.64
14.41 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W | UN | 2 | 56.27 | 60.86 | 77.28 | 154.56
14.42 | 38770 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W | und | 12 | 68.98 | 74.61 | 94.73 | 1136.76
14.43 | 12807 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | un | 3 | 82.93 | 89.7 | 113.9 | 341.7
14.44 | 9629 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO, REF. F-5023/M DA PROJETO OU SIMILAR | un | 6 | 151.73 | 164.12 | 208.39 | 1250.34
14.45 | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 103.7 | 112.16 | 142.42 | 142.42
14.46 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 386.95 | 418.55 | 531.47 | 2657.35
14.47 | 12233 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | un | 1 | 868.09 | 938.98 | 1192.31 | 1192.31
14.48 | 12231 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | un | 2 | 1253.94 | 1356.35 | 1722.29 | 3444.58
14.49 | 00039585 | SINAPI | GRUPO GERADOR CABINADO 100 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 1 | 60572.31 | 65519.32 | 76506.9 | 76506.9
14.50 | 39586 | Próprio | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 100 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO | und | 1 | 2329.2 | 2519.42 | 3199.15 | 3199.15
14.51 | 780 | ORSE | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | un | 8 | 53.04 | 57.37 | 72.84 | 582.72
14.52 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230 | 3.92 | 4.24 | 5.38 | 1237.4
14.53 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 5.19 | 5.61 | 7.12 | 142.4
14.54 | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 31 | 30.62 | 33.12 | 42.05 | 1303.55
14.55 | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 16.71 | 18.07 | 22.94 | 91.76
14.56 | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 7.74 | 8.37 | 10.62 | 74.34
14.57 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 8.95 | 9.68 | 12.29 | 12.29
14.58 | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3.82 | 4.13 | 5.24 | 20.96
14.59 | 12617 | ORSE | CURVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 28.99 | 31.35 | 39.8 | 159.2
14.60 | 92341 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | M | 8 | 93.38 | 101 | 128.24 | 1025.92
14.61 | 7929 | ORSE | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | un | 16 | 5.97 | 6.45 | 8.19 | 131.04
14.62 | 7928 | ORSE | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | un | 10 | 3.27 | 3.53 | 4.48 | 44.8
14.63 | 7922 | ORSE | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 10 | 2.15 | 2.32 | 2.94 | 29.4
14.64 | 7926 | ORSE | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 10 | 1.92 | 2.07 | 2.62 | 26.2
14.65 | 1276 | ORSE | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV OU SIMILAR - 220V | un | 1 | 1321.97 | 1429.93 | 1815.72 | 1815.72
14.66 | 9041 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA, 275V (PARA RAIO) | un | 4 | 84.47 | 91.36 | 116 | 464
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 108107.16
15.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 96 | 22.17 | 23.98 | 30.44 | 2922.24
15.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 51 | 39.19 | 42.39 | 53.82 | 2744.82
15.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 77 | 48.93 | 52.92 | 67.19 | 5173.63
15.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 59.71 | 64.58 | 82 | 1476
15.5 | C4780 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 14 | 65.16 | 70.48 | 89.49 | 1252.86
15.6 | 4179 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 102 | 9.77 | 10.56 | 13.4 | 1366.8
15.7 | 11413 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 13.35 | 14.44 | 18.33 | 549.9
15.8 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 120 | 19.75 | 21.36 | 27.12 | 3254.4
15.9 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 5.85 | 6.32 | 8.02 | 152.38
15.10 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 54 | 11.59 | 12.53 | 15.91 | 859.14
15.11 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 9.11 | 9.85 | 12.5 | 275
15.12 | 4132 | ORSE | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL | un | 22 | 354.71 | 383.67 | 487.18 | 10717.96
15.13 | 4271 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto,42000 btu | un | 4 | 579.12 | 626.41 | 795.41 | 3181.64
15.14 | 00043194 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 6 | 1131.55 | 1223.96 | 1429.21 | 8575.26
15.15 | 00039555 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 9 | 1428.85 | 1545.54 | 1804.72 | 16242.48
15.16 | 00043191 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 3 | 1900.56 | 2055.78 | 2400.53 | 7201.59
15.17 | 00043192 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 24.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 4 | 2489.57 | 2692.89 | 3144.48 | 12577.92
15.18 | 00043187 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL | UN | 2 | 4956.17 | 5360.94 | 6259.96 | 12519.92
15.19 | 00043189 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL | UN | 2 | 6754.68 | 7306.34 | 8531.61 | 17063.22
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [5 empty] | 137901.51
16.1 | 758 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM | un | 2 | 479.46 | 518.61 | 658.53 | 1317.06
16.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3526 | 1.52 | 1.64 | 2.08 | 7334.08
16.3 | 11242 | ORSE | CONECTOR RJ - 45, MACHO CATEGORIA 6 | un | 29 | 4.4 | 4.75 | 6.03 | 174.87
16.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 6.19 | 6.69 | 8.49 | 543.36
16.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 8.3 | 8.97 | 11.39 | 170.85
16.6 | 11214 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | un | 48 | 44.64 | 48.28 | 61.3 | 2942.4
16.7 | 11234 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | un | 34 | 72.73 | 78.66 | 99.88 | 3395.92
16.8 | 12397 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 | un | 8 | 46.3 | 50.08 | 63.59 | 508.72
16.9 | 97882 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM FUNDO BRITA E COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 7 | 119.46 | 129.21 | 164.07 | 1148.49
16.10 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 6.46 | 6.98 | 8.86 | 1772
16.11 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 8.95 | 9.68 | 12.29 | 614.5
16.12 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 11.06 | 11.96 | 15.18 | 273.24
16.13 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 240 | 6.83 | 7.38 | 9.37 | 2248.8
16.14 | 89714 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 36.11 | 39.05 | 49.58 | 2479
16.15 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 35.48 | 38.37 | 48.72 | 2923.2
16.16 | 765 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | un | 20 | 44.58 | 48.22 | 61.22 | 1224.4
16.17 | 708 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100 MM EM CHAPA GALVANIZADA | un | 1 | 41.01 | 44.35 | 56.31 | 56.31
16.18 | 762 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | m | 20 | 28.27 | 30.57 | 38.81 | 776.2
16.19 | 9218 | ORSE | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | m² | 1 | 1626.41 | 1759.24 | 2233.88 | 2233.88
16.20 | 8362 | ORSE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.= 40MM. | un | 14 | 14.64 | 15.83 | 20.1 | 281.4
16.21 | 755 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC | un | 2 | 577.29 | 624.43 | 792.9 | 1585.8
16.22 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 431.77 | 467.03 | 593.03 | 593.03
16.23 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 698.47 | 755.51 | 959.34 | 1918.68
16.24 | 11230 | ORSE | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | un | 95 | 19.06 | 20.61 | 26.17 | 2486.15
16.25 | 11419 | ORSE | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | UN | 2 | 15.24 | 16.48 | 20.92 | 41.84
16.26 | 10727 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 24 PORTAS | un | 2 | 229.66 | 248.41 | 315.43 | 630.86
16.27 | COMP10 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | und | 3 | 3197.92 | 3459.09 | 4392.35 | 13177.05
16.28 | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 206.15 | 222.98 | 283.14 | 283.14
16.29 | 11420 | ORSE | BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO | UN | 4 | 11.14 | 12.04 | 15.28 | 61.12
16.30 | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DEEDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 140 | 8.43 | 9.11 | 11.56 | 1618.4
16.31 | COMP11 | Próprio | CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR | und | 29 | 292.55 | 316.44 | 401.81 | 11652.49
16.32 | COMP12 | Próprio | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV | und | 2 | 2580.64 | 2791.4 | 3544.51 | 7089.02
16.33 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 19.73 | 21.34 | 27.09 | 270.9
16.34 | 12657 | ORSE | TOMADA PARA ANTENA DE TV, COMPLETA | un | 4 | 18.27 | 19.76 | 25.09 | 100.36
16.35 | 69.10.140 | CPOS | ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE ÁUDIO/VIDEO | CJ | 1 | 543 | 587.34 | 745.8 | 745.8
16.36 | 69.20.280 | CPOS | DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS | UN | 1 | 14.36 | 15.53 | 19.71 | 19.71
16.37 | 11750 | ORSE | CABO COAXIAL RG 06 | m | 80 | 4.38 | 4.73 | 6 | 480
16.38 | 11417 | ORSE | BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA | UN | 2 | 114.94 | 124.32 | 157.86 | 315.72
16.39 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN | 10 | 76.58 | 82.83 | 105.17 | 1051.7
16.40 | 1843 | ORSE | DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR | m² | 2 | 7140.83 | 7724.03 | 9807.97 | 19615.94
16.41 | 11064 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | un | 2 | 15196.56 | 16437.68 | 20872.56 | 41745.12
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 22984.05
17.1 | 416 | ORSE | FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM (PARALELO OU TORCIDO) | m | 210 | 7.24 | 7.83 | 9.94 | 2087.4
17.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 8.95 | 9.68 | 12.29 | 1229
17.3 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 52 | 5.84 | 6.31 | 8.01 | 416.52
17.4 | ORSE 10243 | Próprio | CONECTOR XLR MACHO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 | und | 6 | 10.81 | 11.69 | 14.84 | 89.04
17.5 | COMP13 | Próprio | TOMADA XLR PARA MICROFONE | und | 6 | 34.57 | 37.39 | 47.47 | 284.82
17.6 | 11752 | ORSE | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | m | 95 | 7.71 | 8.33 | 10.57 | 1004.15
17.7 | 11419 | ORSE | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 15.24 | 16.48 | 20.92 | 20.92
17.8 | ORSE 4436 | Próprio | MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE, PARA VOCAL | und | 8 | 107.39 | 116.16 | 147.49 | 1179.92
17.9 | 11527 | ORSE | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | un | 6 | 981.03 | 1061.15 | 1347.44 | 8084.64
17.10 | 8681 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM | un | 1 | 348.16 | 376.59 | 478.19 | 478.19
17.11 | 4350 | ORSE | AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 1284.48 | 1389.38 | 1764.23 | 1764.23
17.12 | 8914 | ORSE | PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU SIMILAR | un | 2 | 347.59 | 375.97 | 477.4 | 954.8
17.13 | 9047_2 | Próprio | SONOFLETOR - CAIXA ACÚSTICA BS REF B-52 FF250 55 W (RMS) | par | 3 | 522.07 | 564.7 | 717.05 | 2151.15
17.14 | 9047_1 | Próprio | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS | und | 4 | 98.83 | 106.9 | 135.74 | 542.96
17.15 | ORSE 13247 | Próprio | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | und | 3 | 654.37 | 707.81 | 898.77 | 2696.31
18 |  |  | INCÊNDIO | [5 empty] | 4302.61
18.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 137.51 | 148.74 | 188.87 | 1699.83
18.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 22.02 | 23.81 | 30.23 | 272.07
18.3 | 12895 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA | un | 16 | 9.73 | 10.52 | 13.35 | 213.6
18.4 | 12884 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 5 | 16.46 | 17.8 | 22.6 | 113
18.5 | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" | un | 9 | 11.53 | 12.47 | 15.83 | 142.47
18.7 | 9736 | ORSE | BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA | Un | 2 | 677.71 | 733.05 | 930.82 | 1861.64
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 74112.52
19.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 45.49 | 49.2 | 62.47 | 2623.74
19.2 | 681 | ORSE | CONECTOR PRA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | un | 42 | 2.16 | 2.33 | 2.95 | 123.9
19.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UN | 42 | 14.37 | 15.54 | 19.73 | 828.66
19.4 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 667 | 47.37 | 51.23 | 65.05 | 43388.35
19.5 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 239 | 61.85 | 66.9 | 84.94 | 20300.66
19.6 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 89.12 | 96.39 | 122.39 | 122.39
19.7 | 96988 | SINAPI | MASTRO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 135.49 | 146.55 | 186.08 | 186.08
19.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 90.31 | 97.68 | 124.03 | 124.03
19.9 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 252 | 13.91 | 15.04 | 19.09 | 4810.68
19.10 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 11.91 | 12.88 | 16.35 | 327
19.11 | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIL DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO) | un | 1 | 208.11 | 225.1 | 285.83 | 285.83
19.12 | 10694 | ORSE | CONECTOR EM LATAO TIPO MININGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² - SPDA | un | 42 | 17.19 | 18.59 | 23.6 | 991.2
20 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 93898.82
20.1 | COMP14 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 29,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | UND | 1 | 68364.34 | 73947.73 | 93898.82 | 93898.82
21 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 171670.48
21.1 |  |  | FORROS
21.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 760.78 | 45.36 | 49.06 | 62.29 | 47388.98
21.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS
21.2.1 | 2005 | ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), TORNEIRA METAL (DECA 1190 C-40), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES | un | 4 | 383.81 | 415.15 | 527.15 | 2108.6
21.2.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 337.37 | 364.92 | 463.37 | 6487.18
21.2.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 561.15 | 606.97 | 770.73 | 3082.92
21.2.4 | 2003 | ORSE | BACIA TURCA (CELITE REF 003006), CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(MONTANA) OU SIMILARES | un | 1 | 857.57 | 927.6 | 1177.86 | 1177.86
21.2.5. | 12268 | ORSE | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | un | 1 | 801.8 | 867.28 | 1101.27 | 1101.27
21.2.6 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 90.14 | 97.5 | 123.8 | 123.8
21.2.7 | COMP15 | Próprio | CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA EM LOUÇA BRANCA, 40 X 40CM , INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12 | 700.64 | 757.86 | 962.33 | 11547.96
21.2.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO | UN | 12 | 75.99 | 82.19 | 104.36 | 1252.32
21.2.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSOFIXAÇÃO | UN | 15 | 44.71 | 48.36 | 61.4 | 921
21.2.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COMRESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 15 | 42.23 | 45.67 | 57.99 | 869.85
21.2.11 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | UN | 15 | 58.34 | 63.1 | 80.12 | 1201.8
21.3 |  |  | PEÇAS DE ACABAMENTOS E/OU ACESSORIOS
21.3.1 | 2024 | ORSE | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | un | 1 | 285.82 | 309.16 | 392.57 | 392.57
21.3.2. | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO | UN | 18 | 26.86 | 29.05 | 36.88 | 663.84
21.3.3 | 11736 | ORSE | BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ E=2,0 cm | m² | 8.71 | 266.51 | 288.27 | 366.04 | 3188.2
21.3.4 | 8492 | ORSE | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM | un | 8 | 125.81 | 136.08 | 172.79 | 1382.32
21.3.5 | 12122 | ORSE | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM | un | 4 | 120.18 | 129.99 | 165.06 | 660.24
21.3.6 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 23.72 | 25.65 | 32.57 | 390.84
21.3.7 | 7967 | ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | m | 30 | 533.57 | 577.14 | 732.85 | 21985.5
21.3.8 | 4264 | ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | m | 42.85 | 65.68 | 71.04 | 90.2 | 3865.07
21.3.9 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 3597.61 | 3891.43 | 4941.33 | 4941.33
21.4 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
21.4.1 | COMP16 | Próprio | TÓTEM EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) NA COR CINZA COM SÍMBOLO CLARO ADESIVADO | und | 1 | 2860.75 | 3094.39 | 3929.25 | 3929.25
21.4.2 | 12043 | ORSE | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO - DIZERES "FORUM DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ" | un | 30 | 50.14 | 54.23 | 68.86 | 2065.8
21.4.3 | 12042 | ORSE | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO - DIZERES "DESEMBARGADOR VAZ DA COSTA" | un | 23 | 55.85 | 60.41 | 76.7 | 1764.1
21.4.4 | 12432 | ORSE | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EMINOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 36 | 60.79 | 65.75 | 83.48 | 3005.28
21.5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.5.1 | 9537 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 871.91 | 2.03 | 2.19 | 2.78 | 2423.9
21.5.2 | 12382 | ORSE | PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL HIDRÁULICA ENCLAUSURADA COM ESTRUTURA EXTERNA EM ALUMINIO IONIZADO BRANCO FECHADO EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE CABINE INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL | un | 1 | 28072.41 | 30365.11 | 38557.61 | 38557.61
21.5.3 | 3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | un | 1 | 1161.54 | 1256.4 | 1595.37 | 1595.37
21.5.4 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMACAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. | m² | 16.16 | 64.98 | 70.28 | 89.24 | 1442.11
21.5.5 | 10832 | ORSE | AS BUILT | m² | 871.91 | 1.81 | 1.95 | 2.47 | 2153.61
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 1677530.62
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 439158.14
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 2116688.76 | 1957129.36 | 2116688.76
[10 empty] | 159559.4 | 2116970.4797
_______________________________________________________________ | [9 empty] | 8.153%

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 22,5 TJ - Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de São João do Piauí - PI | SINAPI - 06/2021 - Piauí ORSE - 04/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 03/2021 - São Paulo | 26,98% |  | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
Cronograma Físico e Financeiro - REAJUSTE DO CONTRATO 86/2022
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 100% | 30% | 25% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 244914.69 | 73474.407 | 61228.6725 | 24491.469 | 12245.7345 | 12245.7345 | 12245.7345 | 12245.7345 | 12245.7345 | 12245.7345 | 12245.7345 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 35% | 35% | 15% | 10% | 5%
|  | 30148.51 | 10551.9785 | 10551.9785 | 4522.2765 | 3014.851 | 1507.4255 | [5 empty] | 0
3 | FUNDAÇÕES | 100% | 10% | 35% | 40% | 15%
|  | 95105.05 | 9510.505 | 33286.7675 | 38042.02 | 14265.7575 | [6 empty] | 0
4 | ESTRUTURA | 100% |  | 15% | 20% | 30% | 25% | 10%
|  | 172401.68 |  | 25860.252 | 34480.336 | 51720.504 | 43100.42 | 17240.168 |  |  |  |  | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100% |  | 10% | 20% | 40% | 20% | 10%
|  | 97965.89 |  | 9796.589 | 19593.178 | 39186.356 | 19593.178 | 9796.589 |  |  |  |  | 0
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 100% |  |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 30% | 20%
|  | 94547.43 |  |  |  |  | 14182.1145 | 14182.1145 | 18909.486 | 28364.229 | 18909.486 |  | 0
7 | COBERTURA | 100% |  |  |  |  | 30% | 25% | 35% | 10%
|  | 92531.15 |  |  |  |  | 27759.345 | 23132.7875 | 32385.9025 | 9253.115 |  |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | 100% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10%
|  | 118985.15 |  |  | 11898.515 | 11898.515 | 23797.03 | 23797.03 | 17847.7725 | 17847.7725 | 11898.515 |  | 0
9 | PISOS | 100% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 25% | 15%
|  | 186233.18 |  |  |  |  | 37246.636 | 37246.636 | 37246.636 | 46558.295 | 27934.977 |  | 0
10 | PINTURA | 100% | [5 empty] | 10% | 20% | 40% | 25% | 5%
|  | 89746.97 | [5 empty] | 8974.697 | 17949.394 | 35898.788 | 22436.7425 | 4487.3485 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100% |  |  |  |  | 5% | 5% | 15% | 20% | 35% | 20%
|  | 13317.48 |  |  |  |  | 665.874 | 665.874 | 1997.622 | 2663.496 | 4661.118 | 2663.496 | 0
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100% | [5 empty] | 10% | 10% | 15% | 30% | 35%
|  | 17756.96 | [5 empty] | 1775.696 | 1775.696 | 2663.544 | 5327.088 | 6214.936 | 0
13 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 100% | [7 empty] | 10% | 45% | 45%
|  | 9591.31 | [7 empty] | 959.131 | 4316.0895 | 4316.0895 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20%
|  | 240466.16 |  |  |  |  | 24046.616 | 48093.232 | 48093.232 | 36069.924 | 36069.924 | 48093.232 | 0
15 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100% | [6 empty] | 10% | 30% | 20% | 40%
|  | 108107.16 | [6 empty] | 10810.716 | 32432.148 | 21621.432 | 43242.864 | 0
16 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 100% |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 10% | 20% | 20%
|  | 137901.51 |  |  |  |  | 27580.302 | 20685.2265 | 20685.2265 | 13790.151 | 27580.302 | 27580.302 | 0
17 | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | 100% | [7 empty] | 10% | 50% | 40%
|  | 22984.05 | [7 empty] | 2298.405 | 11492.025 | 9193.62 | 0
18 | INCÊNDIO | 100% | [8 empty] | 60% | 40%
|  | 4302.61 | [8 empty] | 2581.566 | 1721.044 | 0
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100% |  |  | 20% | [5 empty] | 40% | 40%
|  | 74112.52 |  |  | 14822.504 | [5 empty] | 29645.008 | 29645.008 | 0
20 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 100% | [7 empty] | 30% | 40% | 30%
|  | 93898.82 | [7 empty] | 28169.646 | 37559.528 | 28169.646 | 0
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100% |  |  |  |  | 5% | 20% | 25% | 15% | 15% | 20%
|  | 171670.48 |  |  |  |  | 8583.524 | 34334.096 | 42917.62 | 25750.572 | 25750.572 | 34334.096 | 0
Porcentagem |  |  | 4.419% | 6.648% | 6.985% | 6.252% | 11.35% | 11.91% | 12.42% | 13.94% | 14.17% | 11.9%
Custo |  |  | 93536.8905 | 140724.2595 | 147850.2985 | 132331.718 | 240308.1995 | 252169.881 | 262865.038 | 294964.951 | 300030.1075 | 251907.4165
Porcentagem Acumulado |  |  | 4.419% | 11.07% | 18.05% | 24.3% | 35.66% | 47.57% | 59.99% | 73.92% | 88.1% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 93536.8905 | 234261.15 | 382111.4485 | 514443.1665 | 754751.366 | 1006921.247 | 1269786.285 | 1564751.236 | 1864781.3435 | 2116688.76
2116688.76
_______________________________________________________________